| Локальный ресурсный сметный расчет № 2019-80/1 |  |
| --- | --- |
| Наименование раздела сметы | Фото |
| Раздел 1. Демонтаж |  |
| Снятие дверных полотен НР (233,6 руб.): 86% от ФОТ СП (168,41 руб.): 62% от ФОТ |  |
| Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках НР (241,09 руб.): 86% от ФОТ СП (173,81 руб.): 62% от ФОТ |  |
| Разборка покрытий полов: из керамических плиток НР (1743,94 руб.): 84% от ФОТ СП (1411,76 руб.): 68% от ФОТ |  |
| Демонтаж поддонов душевых: чугунных и стальных мелких (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (235,59 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП (137,82 руб.): 83%*0.85 от ФОТ |  |
| Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи НР (928,07 руб.): 93% от ФОТ СП (648,65 руб.): 65% от ФОТ |  |
| Демонтаж: унитазов и писсуаров НР (335,56 руб.): 78% от ФОТ СП (215,11 руб.): 50% от ФОТ |  |
| Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков НР (2323,42 руб.): 116%*0.9 от ФОТ СП (1324,17 руб.): 70%*0.85 от ФОТ |  |
| Демонтаж: умывальников и раковин НР (359,72 руб.): 78% от ФОТ СП (230,59 руб.): 50% от ФОТ |  |
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм НР (238,47 руб.): 78% от ФОТ СП (152,87 руб.): 50% от ФОТ |  |
| Раздел 2. Монтаж |  |
| Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (544,22 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП (318,36 руб.): 83%*0.85 от ФОТ |  |
| Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2166,21 руб.): 124%*0.9 от ФОТ СП (1039,43 руб.): 63%*0.85 от ФОТ |  |
| Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2 |  |
| Эргономичная ручка дверная |  |
| Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2373,59 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП (1303,33 руб.): 75%*0.85 от ФОТ |  |
| Гидроизол |  |
| Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1482,05 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП (813,79 руб.): 75%*0.85 от ФОТ |  |
| Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4952,63 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП (2719,47 руб.): 75%*0.85 от ФОТ |  |
| Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (387,67 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП (226,78 руб.): 83%*0.85 от ФОТ |  |
| Поддоны душевые эмалированные стальные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном |  |
| Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2582,54 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП (1510,76 руб.): 83%*0.85 от ФОТ |  |
| Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНТД и УНТПД детские без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском |  |
| Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (195,36 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП (114,28 руб.): 83%*0.85 от ФОТ |  |
| Поручень неоткидной двухопорный |  |
| Устройство перегородок в санузлах (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (847,28 руб.): 124%*0.9 от ФОТ СП (406,56 руб.): 63%*0.85 от ФОТ |  |
| Плиты древесностружечные ламинированные, толщиной 16 мм |  |
| Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2279 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП (1333,2 руб.): 83%*0.85 от ФОТ |  |
| Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, для детских учреждений |  |
| Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (293,05 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП (171,43 руб.): 83%*0.85 от ФОТ |  |
| Поручень для раковины с опорой к стене |  |
| Установка смесителей (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (732,61 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП (428,57 руб.): 83%*0.85 от ФОТ |  |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (389,92 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП (228,1 руб.): 83%*0.85 от ФОТ |  |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (389,92 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП (228,1 руб.): 83%*0.85 от ФОТ |  |
| Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки НР (375,66 руб.): 84% от ФОТ СП (268,33 руб.): 60% от ФОТ |  |
| Кнопка вызова |  |
| Прим. Установка тактильных пиктограмм (без материала) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (284,64 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (134,42 руб.): 55%*0.85 от ФОТ |  |
| Прим. Оклейка контрастной маркировкой габаритов дверного проема (без материала) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (138,1 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (65,21 руб.): 55%*0.85 от ФОТ |  |
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ |  |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ |  |